## Table 1
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA - MODULO OFFERTA TECNICA
Descrizione | Quantità | Marca | Modello | ANNO DI COSTRUZIONE | ANNO IMMISSIONE IN COMMERCIO | PARERE DI CONFORMITA'*
SISTEMI DI SUTURA MENISICALE TIPO FAST FIX (SMITH & NEPHEW) O FIBERSTITCH IMPLANT (ARTHREX) | 15 | Smith & Nephew | Sutura meniscale, sterile, monouso FASTFIX Vedasi dettaglio allegato | n.d. | Vedasi dettaglio allegato |  | conforme
SISTEMI DI RECUPERO FILO TIPO SUTURE LASSO ARTHREX | 10 | Smith & Nephew | Uncino passa suture monouso ACCU-PASS Vedasi dettaglio allegato | n.d. | Vedasi dettaglio allegato |  | conforme
CANNULE PER ARTROSCOPIA | 30 | Smith & Nephew | Cannula con otturatore, sterile, monouso Vedasi dettaglio allegato | n.d. | Vedasi dettaglio allegato |  | conforme
SISTEMI DI RIEMPIMENTO DELLO SPAZIO SUBCROMIALE TIPO BALLOON | 2 | / | / | / | /
SISTEMI BIOINDUTTIVI PER RIPARAZIONE TENDINEA TIPO REGENETEN | 4 | Smith & Nephew | Impianto bioinduttivo per artroscopia REGENETEN Vedasi dettaglio allegato | n.d. | Vedasi dettaglio allegato |  | Conforme
PINZE ARTROSCOPICHE TIPO ARTHRO PIERCE O BIRD BEAK E IL KIT UNCINI TIPO SNYDER | 3 | Smith & Nephew | ARTHROPIERCE Vedasi dettaglio allegato | n.d. | Vedasi dettaglio allegato |  | Conforme
MANIPOLI PER VAPORIZZATORE (COD AR 9811) | 30 | Smith & Nephew | Ablatore Ambient WEREWOLF Vedasi dettaglio allegato | n.d. | Vedasi dettaglio allegato
DITTA: Smith & Nephew srl
*in caso di parere non conforme, si chiede di fornire adeguata motivazione
Si precisa che al momento i manipoli per vaporizzatore non sono più necessari
Sono invece ncessarie le ancore di fissazione dei tessuti come indicato in richiesta e per la precisione
Ancore tutto filo tipo in n di 25 AR 36 33 se possibile tipo S.P. , e 20 ancore con vite metallica sempre con tre fili tipo AR1928SF3
Dott G. Manfredi

## Table 2
Voce | Codice | Descrizione | CND | RDM | CLASSE | Conf.to | Anno immissione in commercio
SISTEMI DI SUTURA MENISICALE TIPO FAST FIX (SMITH & NEPHEW) O FIBERSTITCH IMPLANT (ARTHREX) | 72202467 | FAST-FIX 360 pk, sutura meniscale retto, sterile, monouso (no menisco sintetico) | H9099 | 2719848 | IIb | 1 | 2010
| 72202468 | FAST-FIX 360 pk, sutura meniscale curvo, sterile, monouso (no menisco sintetico) | H9099 | 2719857 | IIb | 1 | 2010
| 72205324 | FAST-FIX FLEX sutura meniscale curvo con dispositivo di curvatura e cannula di inserimento, sterile, monouso | H9099 | 2692334 | IIb | 1 | 2021
| 72202469 | FAST-FIX 360 pk, sutura meniscale curv. riversa, sterile, monouso (no menisco sintetico) | H9099 | 2719858 | IIb | 1 | 2010
| 72202674 | FAST-FIX 360 taglia/spingi nodo retto con sonda scanalata, sterile, monouso | K030202 | 2731761 | IIa | 1 | 2010
SISTEMI DI RECUPERO FILO TIPO SUTURE LASSO ARTHREX | 7210423 | ACCU-PASS uncino passa suture, monouso, 45° Sx (con 2 fili di trasc. #1) | K030205 | 2556201 | IIa | 1 | 2005
| 7210424 | ACCU-PASS uncino passa suture, monouso, 45° Dx (con 2 fili di trasc. #1) | K030205 | 2556205 | IIa | 1 | 2005
| 7210425 | ACCU-PASS uncino passa suture, monouso, 45° UP (con 2 fili di trasc. #1) | K030205 | 2556206 | IIa | 1 | 2005
| 7210426 | ACCU-PASS uncino passa suture, monouso, dritto (con 2 fili di trasc. #1) | K030205 | 2556207 | IIa | 1 | 2005
| 7210427 | ACCU-PASS uncino passa suture, monouso, crescent (con 2 fili di trasc. #1) | K030205 | 2556209 | IIa | 1 | 2005
CANNULE PER ARTROSCOPIA | 72200424 | Cannula 8 x 90 mm, filettata, flessibile, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850578 | IIa | 10 | 2007
| 72200425 | Cannula 8 x 72 mm, filettata, flessibile, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850579 | IIa | 10 | 2007
| 72200426 | Cannula 8 x 72 mm, liscia, flessibile, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850580 | IIa | 10 | 2007
| 72200427 | Cannula 6,5 x 72 mm, filettata, flessibile, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850581 | IIa | 10 | 2007
| 72200428 | Cannula 6,5 x 72 mm, liscia, flessibile, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850583 | IIa | 10 | 2007
| 72200429 | Cannula 5,5 x 72 mm, filettata, flessibile, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850584 | IIa | 10 | 2007
| 72200430 | Cannula 5,5 x 55 mm, filettata, flessibile, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850585 | IIa | 10 | 2007
| 72200431 | Cannula 5,5 x 55 mm, liscia, flessibile, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850586 | IIa | 10 | 2007
| 72200432 | Cannula 5,5 x 45 mm, filettata, flessibile, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850587 | IIa | 10 | 2007
| 72200433 | Cannula 4,5 x 72 mm, filettata, flessibile, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850588 | IIa | 10 | 2007
| 72200902 | Cannula 8,5 x 90 mm, filettata, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850553 | IIa | 10 | 2007
| 72200903 | Cannula 8,5 x 72 mm, filettata, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850570 | IIa | 10 | 2007
| 72200904 | Cannula 8,5 x 45 mm, filettata, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850571 | IIa | 10 | 2007
| 72200905 | Cannula 7 x 72 mm, filettata, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850572 | IIa | 10 | 2007
| 72200906 | Cannula 7 x 72 mm, liscia, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850573 | IIa | 10 | 2007
| 72200907 | Cannula 5,5 x 72 mm, filettata, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850575 | IIa | 10 | 2007
| 72200908 | Cannula 5,5 x 45 mm, filettata, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850576 | IIa | 10 | 2007
| 72200909 | Cannula 4,5 x 72 mm, filettata, con otturatore, sterile, monouso (conf. 10 pz.) | K030201 | 2850577 | IIa | 10 | 2007
SISTEMI BIOINDUTTIVI PER RIPARAZIONE TENDINEA TIPO REGENETEN | 72205306 72205307 | REGENETEN Impianto bioinduttivo per artroscopia, medio con sistema di posizionamento (contiene 1 impianto) oppure REGENETEN Impianto bioinduttivo per artroscopia, grande con sistema di posizionamento (contiene 1 impianto) | P900401 | 1961846 1961847 | III | 1 1 | 2020
| 72205201 | REGENETEN Ancore per tendine (contiene 8 ancore) | P900401 | 1961850 | III | 1 | 2020
| 72205205 | REGENETEN Ancore per osso con sistema avanzato di erogazione per via artroscopica (contiene 3 ancore) | P09120102 | 1961851 | IIb | 1 | 2020
PINZE ARTROSCOPICHE TIPO ARTHRO PIERCE O BIRD BEAK E IL KIT UNCINI TIPO SNYDER | 7209496 | ARTHROPIERCE retto Elite Pro | L091305 | 2389737 | Ir | 1 | 2002
| 7209497 | ARTHROPIERCE 45° dx Elite Pro | L091305 | 2389753 | Ir | 1 | 2002
| 7209498 | ARTHROPIERCE 45° sx Elite Pro | L091305 | 2389756 | Ir | 1 | 2002
| 72201186 | ARTHROPIERCE curvo a destra, manico a sigaro | L091305 | 2389758 | Ir | 1 | 2008
| 72201187 | ARTHROPIERCE curvo a sinistra, manico a sigaro | L091305 | 2389760 | Ir | 1 | 2008
MANIPOLI PER VAPORIZZATORE (COD AR 9811) | 72290038 | WEREWOLF Ablatore Ambient, FLOW 90°, Ø 3,76 mm con pulsanti e suz. - cavo integrato | K02030199 | 1816379 | IIb | 1 | 2019
| 72290146 | Centralina WEREWOLF+ (cavo di alimentazione non incluso) | Z12010980 | 2205450 | IIb | 1 | 2020